附件

宣汉县第二人民医院

设备参数及相关要求

一、联影uMR588磁共振成像系统简要参数

- 核磁型号：联影uMR588

- 精密空调型号：崇好科技精密空调LY-CRA042URH

- 水冷设备型号：崇好科技工业冷水机组ICA-25

二、相关要求

- 制作项目方案PPT，PPT重点介绍维保实施方案、亮点及落地案例

- 维保服务要求

- （1）维保服务：不限次数技术服务、每年不少于2次的保养、所有配件及耗材免费更换（包含但不限于线圈、冷头、液氦、磁体等；所有配件必须为原厂全新产品）。

- （2）保养计划包含但不限于：设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

- （3）在线支持：24小时*365天的电话热线服务。

- （4）现场维修：1小时响应，24小时内派遣专业工程师到现场维修设备，需更换配件供应商应承诺在24小时内备件到达现场（不可抗力因素除外）。

- （5）全年开机率≥95%。

- （6）需配置多名全职服务工程师，以提供全面的售后服务和技术支持。

- （7）具有更换联影冷头、液氦充装的能力，提供相关合同及依据。