附件1

宣汉县第二人民医院

服务内容及预算价格

金额单位：元

| 序号 | 服务内容 | 含税最高限价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）具体监测项目及方法（见附件2）。 （2）负责宣汉县第二人民医院排污许可证的变更。 （3）负责将医疗废水手工监测结果上传至全国污染源监测数据管理与共享系统。 （4）负责所有手工监测污水标本的转运。 （5）完成检测后及时向甲方提供手工监测纸质报告原件（2份）。 （6）在线监测设备故障时需按照要求进行手工监测，并将监测数据上传至重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)。 | 2.98万/年 |
| 2 | 付款方式：合同签订后，每服务6个月后支付合同总额的50%。 |  |