附件2

宣汉县第二人民医院

服务项目及频次

| 宣汉县第二人民医院医疗废水自行监测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测类别 | 检测点位 | 检测指标 | 检测频次 |
| 1 | 无组织 | 院区下风向（甲烷为处理站内浓度最高处） | 甲烷 | 每季度检测1次。 |
|  |  |  | 臭气浓度、氨、氯、硫化氢。 | 每季度检测1次。 |
| 2 | 废水 | DW001，废水排放口 | pH值、COD、氨氮、流量、总余氯。 | 在线监测设备故障需进行手工监测，并将监测数据上传至重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)。 |
|  |  |  | 色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物。 | 每季度检测1次。 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 每月检测1次 |
|  |  |  | 悬浮物 | 每周1次，甲方采样。 |
| 3 | 噪声 | 院区四周 | 噪声 | 每季度检测1次。 |