附件

宣汉县第二人民医院

设备名称及相关功能要求

| 设备名称 | 数量 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 上下肢主被动运动康复机 | 2台 | 适用于对患者上下肢进行主被动康复训练。 |
| 平衡杠 | 2个 | 用于借助于上肢的帮助进行步态训练，增强行走的稳定性，也可矫正行走中的足外翻、髋外展。 |
| PT训练床 | 2个 | 适用于诊疗室。急救医务人员实施检查、简单治疗医疗过程中多体位支撑与操作。不包括口腔科检查和 诊断。 |
| 训练阶梯 | 2个 | 用于恢复日常上下楼功能的训练。 |
| 电动直立床 | 2架 | 用于对脑外伤、脑卒中导致下肢运动劲能障碍的患者进行肢体运动康复训练。 |
| 低频电刺激仪（台式） | 2台 | 用于脑血管病导致的偏瘫、脊髓损伤、周围神经损伤的辅助治疗。 |
| 吞咽中频 | 1台 | 适用非机械性吞咽功能障碍患者的辅助治疗。 |
| 全自动恒温蜡疗机 | 1台 | 用于促进血液循环，促进上皮组织生长，软化松解瘢痕，消除肿胀，松解粘连，镇痛解痉的辅助治疗。 |
| 站立架 | 2架 | 用于行动障碍者的辅助行走、站立，进行康复训练。 |